維持管理等計画（公表用）

参考様式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名称 | 合同会社くりこま高原太陽光発電所 | | |
| 事業地  （土地の地番は全筆記入すること。） | 宮城県栗原市金成大平47-43 | | |
| 設備ＩＤ  （ＦＩＴ認定を受けている場合） | A624292B04 | | |
| 設備の責任者 | 住所  （法人にあっては，主たる事務所の所在地） | | 栃木県宇都宮市中戸祭１－９－１２ |
| 氏名  （法人にあっては，名称及び代表者氏名） | | 代表社員 一般社団法人中央創生  職務執行者　設樂 厚夫 |
| 電話番号 | | ０２８－６２２－９３３１ |
| 実際に維持管理等を行う者  （委託の場合は、委託先） | 住所  （法人にあっては，主たる事務所の所在地） | | 栃木県宇都宮市中戸祭１－９－１２ |
| 氏名  （法人にあっては，名称及び代表者氏名） | | 代表社員 一般社団法人中央創生  職務執行者　設樂 厚夫 |
| 電話番号 | | ０２８－６２２－９３３１ |
| 人員配置及び体制計画 | 責任者：　　1名（電気主任技術者）  作業員：　　2名　　須藤 昌洋　第２種47-B0002号 | | |
| 維持管理等の内容・方法  ※作業時期は変更となる場合があります。 | 年次点検 | |  |
|  | 点検の時期 | 毎年２月に実施 |
|  | 内容・方法 | 1. 点検、高低圧絶縁測定 2. 継電器、地絡継電器の連動試験 |
| 月次点検 | |  |
|  | 点検の時期 | 毎年４回実施 |
|  | 内容・方法 | 高圧機器、低圧機器、制御盤等の外観点検 |
| 除草作業の時期 | | 毎年６月８月１０月に行う |
| その他 |  | | |